## Информация о Чемпионате
Компетенция | Структурированные кабельные системы
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
Субъект РФ (регион проведения) | Республика Коми
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГПОУ "Сыктывкарский Политехнический Техникум"
Адрес конкурсной площадки | г. Сыктывкар ул. Старовского д.23
Даты проведения | 16.02.2026 - 19.02.2026
Главный эксперт | Хватов Александр Аликович
Электронная почта ГЭ | khvatov.85@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 89042711818
Технический администратор площадки | Недера Артур Игоревич
Электронная почта ТАП
Моб.телефон ТАП | 89086969420
Количество конкурсантов | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО) + ТАП | 7
ЭН - эксперт-наставник | 5
ГЭ - главный эксперт | 1
ИЭ - индустриальный эксперт | 1
РГО - руководитель группы оценки | 1
ТАП - технический администратор площадки | 1

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Коми
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГПОУ "Сыктывкарский Политехнический Техникум"
Адрес базовой организации: |  | г. Сыктывкар ул. Старовского д.23
Главный эксперт: |  | Хватов Александр Аликович |  | khvatov.85@mail.ru |  | 89042711818
Технический администратор площадки: |  | Недера Артур Игоревич |  | 0 |  | 89086969420
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 7
Количество конкурсантов: |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 16.02.2026 - 19.02.2026
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 100 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Антистатический линолеум
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Wi-Fi роутер | Wi-Fi роутер ASUS RT-N11P https://www.dns-shop.ru/product/a9a857e26ace3120/wi-fi-router-asus-rt-n11p/ | оборудование | 1 | шт | 1
2 | Коммутатор | Коммутатор TP-Link TL-SG1016D https://www.dns-shop.ru/product/c44215a2ad348a5a/kommutator-tp-link-tl-sg1016d/ | оборудование | 1 | шт | 1
3 | Ноутбук | CPU Intel Core i3, 4GB RAM, 256 ГБ SDD, Ethernet 1000BASE-TX, выход HDMI, Windows 10, пакет MS Office 2016, оптическая мышь USB | оборудование | 4 | шт | 4
4 | Проектор | Разрешение 1280x800, HDMI | оборудование | 1 | шт | 1
5 | Экран | критически важные характеристик позиции отсутствуют | оборудование | 1 | шт | 1
6 | Лазерное МФУ (цветное) | с запасной картридж по 1 на цвет, с поддержкой СНПЧ, 2000 стр. | оборудование | 1 | шт | 1
7 | Принтер | A4, 1Gb, 43 стр / мин, 600dpi, USB2.0, двусторонняя печать | оборудование | 1 | шт | 1
11 | Стол | Размеры (ШхВхГ) 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 6 | шт | 6
12 | Стул | Габариты В*Ш*Г 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка 100 кг | Мебель | 12 | шт | 12
13 | Кабельный анализатор | Fluke NetworksFL-DSX-602 INT | оборудование | 1 | шт | 1
14 | Шкаф телекоммуникационный | 12U, 600x600 мм | оборудование | 1 | шт | 1
15 | Телевизор | Диагональ 75, разрешении 1920 на 1080, наличие разъема HDMI | оборудование | 2 | шт | 2
16 | Разветвитель HDMI - | 1 вход - 2 выхода | Расходные материалы | 1 | шт | 1
17 | Стойка для телевизора | 55" передвижная | оборудование | 2 | шт | 2
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 900 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - 30 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стол | Размеры (ШхВхГ) 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 3 | шт | 3
2 | Стул | Габариты В*Ш*Г 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка 100 кг | Мебель | 5 | шт | 5
3 | Запираемый шкафчик (Локер) | Тип замка ключевой, количество секций 12, корпус из металла | Мебель | 1 | шт | 1
4
5 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 1200 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 220 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ковролин - 30 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Ноутбук | Процессор - Intel Core i5-8300H 2.3ГГц; 8GB RAM, 1000 ГБ HDD, Поддержка Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet 100/1000BASE-TX; Выход HDMI -1 шт, Windows 10, пакет MS Office 2013, + оптическая мышь USB Oklick 185M или аналог | Оборудование | 2 | шт | 2
2 | Сетевой удлинитель | 5м, 6 розеток 220В/16А или аналог | Оборудование | 5 | шт | 5
3 | Стол | Размеры (ШхВхГ) не менее 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 4 | шт | 4
4 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750, столешница 25 мм, светло-коричневая ламинированная поверхность столешницы или аналог | Мебель | 6 | шт | 6
5 | Стул | на колесиках, без подлокотников, черная обивка, на вес 100 кг или аналог | Мебель | 1 | шт | 1
6 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | Мебель | 1 | шт | 1
7 | Мусорная корзина | На усмотрение организатора | Мебель | 2 | шт | 2
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | ПРИКАЗ в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 мая 2024 г. N 261н | расходный материал | 2 | шт | 2
2 | Огнетушитель | порошковый | расходный материал | 2 | шт | 2
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 30 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по 220 Вольт
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Антистатический линолеум
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стеллаж | Количество полок 2, Нагрузка на полку 70 кг | Мебель | 5 | шт | 5
2 | Мусорная корзина | критически важные характеристик позиции отсутствуют | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стол | Размеры (ШхВхГ) 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | Мебель | 1 | шт | 1
4 | Стул | Габариты В*Ш*Г 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка 100 кг | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Коми
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГПОУ "Сыктывкарский Политехнический Техникум"
Адрес базовой организации: |  | г. Сыктывкар ул. Старовского д.23
Главный эксперт: |  | Хватов Александр Аликович |  | khvatov.85@mail.ru |  | 89042711818
Технический администратор площадки: |  | Недера Артур Игоревич |  | 0 |  | 89086969420
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 7
Количество конкурсантов: |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 16.02.2026 - 19.02.2026
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 100 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 5 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: Антистатический линолеум
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Рабочее местро участника | Рабочий стенд: разборный каркас Г-образной формы с двумя каркас-стенами и каркасом системы индустриальных технических фальшполов. Оборудован: - настенным телекоммуникационным шкафом 19” высота 12U; - стойкой телекоммуникационной 19" открытого типа высотой 33U; - проволочным лотком 100х200. Требования к габаритным размерам: - высота 1350мм - 1800мм; - длина 2000мм - 2200мм. | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
2 | Блок розеток | корпус ПВХ 8 розеток с выключателем 1U вилка шнур 2м | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
3 | Кабельный органайзер металлический | Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет серый | Расходные материалы | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
5 | Складной столярный верстак | Размер столешницы: 560х100 мм, Зажим 225 мм, Максимальная нагрузка на стол: 60 кг | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
6 | Стул | Габариты В*Ш*Г 88*45*50 см. Разрешенная нагрузка 100 кг | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
7 | Офисный стол | Размеры (ШхВхГ) 140 х 75 х 70 см, материал лдсп | мебель | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
8 | Ноутбук | CPU Intel Core i3, 4GB RAM, 256 ГБ SDD, Ethernet 1000BASE-TX, выход HDMI, Windows 10, пакет MS Office 2016, оптическая мышь USB | Оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
| Wi-Fi маршрутизатор | Wi-Fi роутер ASUS RT-N11P https://www.dns-shop.ru/product/a9a857e26ace3120/wi-fi-router-asus-rt-n11p/ | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
| Коммутатор | Коммутатор TP-Link TL-SG1016D https://www.dns-shop.ru/product/c44215a2ad348a5a/kommutator-tp-link-tl-sg1016d/ | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
| IP-камера | IP-камера ORIENT IP-940-MH5AP MIC https://www.dns-shop.ru/product/4ff81d53f3533333/ip-kamera-orient-ip-940-mh5ap-mic/ | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
| IP-телефон | Телефон VoIP Yealink SIP-T29G черный https://www.dns-shop.ru/product/316f1778b8ef8a5a/telefon-voip-yealink-sip-t29g-cernyj/description | оборудование | 1 | шт ( на 1 конкурсанта) | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | аптечка | ПРИКАЗ в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 мая 2024 г. N 261н | Расходные материалы | 1 | шт | 1
2 | огнетушитель | порошковый | Расходные материалы | 1 | шт | 1

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Республика Коми
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГПОУ "Сыктывкарский Политехнический Техникум"
Адрес базовой организации: |  | г. Сыктывкар ул. Старовского д.23
Главный эксперт: |  | Хватов Александр Аликович |  | khvatov.85@mail.ru |  | 89042711818
Технический администратор площадки: |  | Недера Артур Игоревич |  | 0 |  | 89086969420
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ+РГО) + ТАП: |  | 7
Количество конкурсантов: |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 16.02.2026 - 19.02.2026
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Cabeus TB-A-9-16T-D-K-LSZH-IN-25 или аналог | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, желтый, (F90161601Y) | раходные материалы | 2*20 | м | 40
2 | Пигтейл | SC/UPC, SM G.652D, 0.9 мм, белый, 1.5 м NM-PIG-SC/SU-1.5 | раходные материалы | 10 | шт | 10
3 | Патч-панель IDC | 19' (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телефонная раскладка) PL-50-TEL-Dual Cabeus или аналог | раходные материалы | 2 | шт | 2
4 | Патч-панель | 1U, 24 порта, RJ-45, категория 5e, PL-24-Cat.5e-Dual или аналог | раходные материалы | 2 | шт | 2
5 | Кабель UTP | 4 пары, категория 5e, CCA, 24AWG, бухта 305м, серый, PVC 138965 или аналог | раходные материалы | 72 | м | 72
6 | Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (305 м) | раходные материалы | 72 | м | 72
7 | UTP-25P-CAT.3-IN | КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP (U/UTP), КАТЕГОРИЯ 3, 25 ПАР (24 AWG), ОДНОЖИЛЬНЫЙ (SOLID), PVC НГ(А)-LS | раходные материалы | 15 | м | 15
8 | Cabeus KJ-RJ45- | Cat.6-SH-180-Toolless Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6, экранированная, без инструмента Toolless | раходные материалы | 12 | шт | 12
9 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, | безгалогенная (halogen free), 250x3.6мм, черная (100 шт) | раходные материалы | 1 | уп | 1
10 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, | безгалогенная (halogen free), 110x2.5мм, с площадкой для маркера (100 шт) | раходные материалы | 1 | уп | 1
11 | Жидкость для протирки оптики (2-Пропанол) 1л | На усмотрение организатора | раходные материалы | 0.2 | л | 0.2
12 | Cabeus КДЗС- | 60 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм) | раходные материалы | 40 | шт | 40
13 | Cabeus КДЗС- | 40 комплект деталей для защиты места сварки (40 мм) | раходные материалы | 40 | шт | 40
14 | Противоскользящие перчатки ЗУБР | Рельефные, размер L | раходные материалы | 1 | пар | 1
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Cabeus TB-A-9-16T-D-K-LSZH-IN-25 или аналог | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, желтый, (F90161601Y) | раходные материалы | 2*20 | м
2 | Пигтейл | SC/UPC, SM G.652D, 0.9 мм, белый, 1.5 м NM-PIG-SC/SU-1.5 | раходные материалы | 10 | шт
3 | Патч-панель IDC | 19' (1U), 50 портов RJ-45, Dual IDC (телефонная раскладка) PL-50-TEL-Dual Cabeus | раходные материалы | 2 | шт
4 | Патч-панель | 1U, 24 порта, RJ-45, категория 5e, PL-24-Cat.5e-Dual | раходные материалы | 2 | шт
5 | Кабель UTP ExeGate | 4 пары, категория 5e, CCA, 24AWG, бухта 305м, серый, PVC 138965 | раходные материалы | 72м | бухта
6 | Cabeus FTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (305 м) | раходные материалы | 72м | бухта
7 | UTP-25P-CAT.3-IN | КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА UTP (U/UTP), КАТЕГОРИЯ 3, 25 ПАР (24 AWG), ОДНОЖИЛЬНЫЙ (SOLID), PVC НГ(А)-LS | раходные материалы | 15м | м
8 | Cabeus KJ-RJ45 | Cat.6-SH-180-Toolless Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6, экранированная, без инструмента Toolless | раходные материалы | 12 | шт
9 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся | безгалогенная (halogen free), 250x3.6мм, черная (100 шт) | раходные материалы | 1 | уп
10 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся | безгалогенная (halogen free), 110x2.5мм, с площадкой для маркера (100 шт) | раходные материалы | 1 | уп
11 | Жидкость для протирки оптики (2-Пропанол) 1л | Краткие (рамочные) технические характеристики | раходные материалы |  | л
12 | Cabeus КДЗС | 60 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм) | раходные материалы | 40 | шт
13 | Cabeus КДЗС | 40 комплект деталей для защиты места сварки (40 мм) | раходные материалы | 40 | шт
14 | Салфетки безворсовые | безворсовые | раходные материалы | 1 | пачка
15 | Противоскользящие перчатки ЗУБР | Рельефные, размер L | раходные материалы | 1 | пар
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | аптечка | ПРИКАЗ в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 24 мая 2024 г. N 261н | раходные материалы | 1 | шт | 1
2 | огнетушитель | порошковый | раходные материалы | 1 | шт | 1

## Личный инструмент конкурсанта
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2026 г.
по компетенции
Структурированные кабельные системы
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, источник питания | на усмотрение участника |  | 1 | шт
2 | Спецодежда: куртка, штаны, кепка, закрытая обувь, перчатки | на усмотрение участника |  | 1 | шт
3 | Защитные очки | (ГОСТ Р 12.4.013-97 ССБТ) |  | 1 | шт
4 | Ножовка | по металлу с запасным полотном |  | 1 | шт
5 | Тросокусы | для стального троса |  | 1 | шт
6 | Бокорезы | для проводов |  | 2 | шт
7 | Плоскогубцы | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
8 | Отвёртка крестовая малая | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
9 | Отвёртка крестовая большая | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
10 | Отвёртка шлиц малая | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
11 | Отвёртка шлиц большая | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
12 | Рулетка | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
13 | Нож для разделки внешней оболочки кабеля с запасным лезвием | на усмотрение конкурсанта |  | 2 | шт
14 | Стриппер для снятия оболочек 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа) | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
15 | Стриппер для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм. | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
16 | Стриппер-прищепка для удаления модулей 900мкм-2мм. | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
17 | Ножницы для кевлара | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
18 | Нож монтажный | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
19 | Пинцет | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
20 | Металлическая линейка | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
21 | Дозатор для пропанола | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
22 | Прибор для сертификации СКС | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
23 | Визуальный локатор повреждений | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
24 | OTDR (SM) + комплект шнуров | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
25 | Кабельный тестер + тональный генератор для кабеля «витой пары» | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
26 | Набор гаечных ключей | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
27 | Набор инструментов для работы с UTP кабелем: инструмент для обжима коннекторов, инструмент для забивки IDC | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
28 | Клещи обжимные для модулей Keystone или аналога | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
29 | Комплект для уборки рабочего места (щетка, совок) | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт
30 | Портативный принтер маркиратор для печати этикеток, наклеек, бирок | на усмотрение конкурсанта |  | 1 | шт